Некоторые аспекты обеспечения требований промышленной

безопасности при  производстве ремонтно-подготовительных

мероприятий к  ОЗП на тепловых сетях.

Одним из направлений в общей сфере деятельности отдела по надзору за подъемными сооружениями, теплоэнергетике и химическому надзору Камчатского Межрегионального управления по технологическому  и экологическому надзору Ростехнадзора является работа  по осуществлению контроля и надзора за соблюдением:

- требований безопасности при производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой энергии;

- организационных и технических требований при проектировании, строительстве, монтаже, ремонтно-наладочных работ, эксплуатации тепловых сетей и тепловых энергоустановок;

- требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением свыше 0,07 Мпа, с температурой воды свыше 115°С.

В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Положением по экологическому, технологическому и атомному надзору, постановлениями, приказами, распоряжениями и руководящими документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Работа отдела ведется как с энергоснабжающими организациями и потребителями, имеющими на своем балансе или в эксплутационной ответственности источники тепла, тепловые сети и тепловые энергоустановки, так и с проектными, строительными, монтажными и наладочными организациями, работающими на источниках теплоты, тепловых сетях и тепловых установках с температурой воды до и свыше 115°С.

В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ в ред.от 18.12.06г. « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» тепловые сети с температурой теплоносителя свыше 115°С идентифицируются как опасные производственные объекты. При этом рабочими параметрами транспортируемой среды следует считать, для подающих и обратных трубопроводов водяных тепловых сетей - наибольшее возможное давление и максимальную температуру воды в подающем трубопроводе с учетом работы насосных подстанций на трассе и рельефа местности. Действие Федерального закона № 116-ФЗ распространяется на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской федерации.

Действующая на сегодняшний день нормативно-техническая документация по вопросам промышленной безопасности предусматривает выполнение ряда требований к организациям, осуществляющим деятельность в сфере теплоэнергетики. При этом они значительно разняться в зависимости от вида объектов, на которых производятся работы. Так до начала работ на сетях второго контура и оборудовании работающем с параметрами теплоносителя вода – температура ниже 115 градусов Цельсия, пар – давление ниже 0,7 кг/см2 необходимо наличие:

- Обученных и аттестованных специалистов и персонала в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Приказ о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

- Постановка на учёт организации в Камчатском межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

- При производстве монтажно-строительных и ремонтных работ наличие проектной документации, разработанной специализированной организацией и согласованной по вопросам промышленной безопасности с Ростехнадзором;

- Выполнение сварочных работ осуществляется сварщиками, аттестованными в системе НАКС по выполняемым видам.

Для осуществления любого вида деятельности на опасных производственных объектах организация обязана:

- Провести подготовку и аттестацию руководителя и ответственных лиц в соответствии с требованиями Положения о порядке подготовки и аттестации руководителей и специалистов организаций, подконтрольных Камчатскому межрегиональному управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора;

- Приказом по организации определить систему обеспечения промышленной безопасности при производстве работ;

- Внести организацию в реестр поднадзорных Камчатскому межрегиональному управлению по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора организаций осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности.

- При производстве монтажно-строительных и ремонтных работ наличие проектной документации:

-  разработанной специалистами, аттестованными в соответствии с требованиями Ростехнадзора;

-  имеющей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности;

- Для производства сварочных работ обеспечить:

- наличие специалистов 1 – 3 уровней, аттестованных в системе НАКС по выполняемым видам работ;

- разработку и аттестацию применяемых сварочных технологий.

В настоящий момент в сфере безопасности объектов теплоэнергетики наиболее проблемным вопросами являются:

- привлечение к монтажно-строительным и ремонтным работам на объектах теплоэнергетики организаций не соответствующих выше перечисленным требованиям;

- выявление нарушений требований на стадии сдачи объектов.

Следует иметь в виду, что подача теплоносителя производится через тепловые сети, индивидуальные тепловые пункты, автономные котельные или бойлеры, допуск в эксплуатацию которых производит Ростехнадзор. Процедура допуска предусматривает проверку инспектором Ростехнадзора соответствия подключаемого объекта проекту, разработанному проектной организацией и прошедшему экспертизу промышленной безопасности, если объект относится к категории опасных, а также готовности объекта и эксплуатирующей организации к его безопасной эксплуатации. Детально процедура допуска определяется Положением о порядке выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденного приказом руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 20 февраля 2008 года № 98.

В целях упорядочения рынка монтажно-строительных и ремонтных работ на объектах теплоэнергетики Ростехнадзор предлагает следующую информацию о поднадзорных организация по состоянию на 01 мая 2008 года (Приложение№1).

Камчатское межрегиональное управление

по технологическому и экологическому

надзору Ростехнадзора.

Приложение №1

| № п/п | Организация. | Проектирование |  | Монтаж, наладка. |  | Ремонт, обслуживание |  | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 контур | 2 контур | 1 онтур | 2 контур | 1 контур | 2 контур |  |
| 1. | ЗАО «Надёжность» | + | + | + | + |  |  |  |
| 2. | ГП «Камчатгипрорыбпром» | + | + |  |  |  |  |  |
| 3. | ОАО по энергосбережению «КАМЭС» | + | + | + | + | + | + |  |
| 4. | ООО «КАМЭС-техсервис» | + | + | + | + | + | + |  |
| 5. | ООО НИИ «ИГНИФЛЮИД» | + |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ООО «Камчатпроектсервис» | + |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ООО «Шарон» | + | + | + | + | + | + |  |
| 8. | ООО «Теплый дом» |  |  | + | + | + | + |  |
| 9. | ООО «Стапель» |  |  | + |  | + |  |  |
| 10. | ООО «Энергокомплект» |  |  | + | + | + | + |  |
| 11. | ООО «Металломонтаж» |  |  | + |  | + |  |  |
| 12. | ОАО «Камчатэнергоремонт» |  |  | + |  | + |  |  |
| 13. | ООО «Трасса» |  |  | + | + | + | + |  |
| 14. | ООО «Неда» |  |  | + | + | + | + |  |
| 15. | ООО «Бакс» |  |  | + | + | + | + |  |
| 16. | ООО «Теплоэнергетическое предприятие» |  |  | + | + | + | + |  |
| 17. | ОАО «Камчатэнергоремонт» |  |  | + | + | + | + |  |